«Си Ай Эс Автоматизация»

тел./факс: (095) 748 78 13, E-mail: general@cis-automation.ru, http://www.cis-automation.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИГНАЛИЗАТОРЫ UNITED ELECTRIC

(Пожалуйста, предоставьте как можно больше информации, чтобы обеспечить правильный выбор прибора)

№: _______________________								         Дата: ___________

Заказчик/Проект: _____________________________ Дистрибьютор: ______________________ Страна: _______________

Контактное лицо: ____________________________________________________

Тел: _________________ Факс: _________________ E-mail: _________________

Краткая информация о приложении/Функция прибора: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Новое приложение:  Да   Нет 	Количество: ____   Размещение приборов:  В помещении   На улице

Монтаж:  Локальный ________   Поверхностный _________   Прямой ________   Панельный _______

Зона:	 Взрывобезопасная:		 IP____	 NEMA____

 Взрывоопасная:		 Zone 1,	 Zone 2	 Другое, укажите __________________________

Корпус:

 Алюминий.(литье под давл., эпоксид.покрытие)   Нерж.сталь 316   Нерж.сталь 304   Любой ________

Измеряемая среда:   Воздух   Инертный газ   Жидкость (гидравлич.)   Другое, укажите: ___________

Температура среды:  Минимальная_______°F/°C   Нормальная _______°F/°C    Максимальная _________°F/°C

Химический состав среды: _____________________________________________________________________

Части контактирующие с измеряемой средой:  Нерж.сталь 316     латунь     Buna N     алюминий     Monel
 Teflon      Viton     Kapton     бронза      Hastelloy C     Hastelloy B     другое, укажите ___________________

Соединение с процессом: Тип (NPT, фланцевый, санитарный и т.д.) ________________.  Размер: __________

|  | Давление | Ед.измер. |  | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уставка (На падении или подъеме): | _________ |  | Уставка (На падении или подъеме): | _____ °F/°C |
| Зона нечувствительности (если есть): | _________ |  | Зона нечувствительности (если есть): | _____ °F/°C |
| Зона нечувствительности: |  Фиксированная  Настраиваемая |  | Длина: стержня (локальный монтаж): |  |
| Нормальное давление в системе: | _________ |  | капилляра (удаленный монтаж): |  |
| Пиковые давления в системе: | _________ |  | Гильза (наружн.диаметр) : |  |
| Количество переключений: | _________ | в день | Количество переключений: | _____ в день |

Выход переключателя:

 SPST (однополюс., одно направл.)  SPDT (однополюс., два направл.)  DPDT (двухполюс., два направл.)

Тип:  полупроводниковый     герметический    стандартный

Количество выходов:  один	 два	 три, укажите ________________________

Электрическая нагрузка:	Ампер _________	Вольт DC _______ 	Вольт AC _______

Броски тока _______	 индуктивная нагрузка	 активная нагрузка

Другое ___________________ (укажите: насос, нагреватель, вход ПЛК/РСУ, реле, сигнализация и т.д.)

Условия монтажа:	 Горизонтальное	 Вертикальное	 Вверх ногами

Вибрация: ____________	Ударная нагрузка:____________

Условия окружающей среды: Температура окруж.среды:   Минимум ______°F/°C       Максимум ______°F/°C

Источник питания (если есть): (для электронных сигнализаторов):  AC    DC   Вольт, укажите: _________

Дополнительное оборудование, укажите (мембранное уплотнение, манифольд, термокарман и т.д.): _____________________________________________________________________________________________