## DATA (hidden)
aggressive | nace | phaze | pressure | temp | length | thread | threadF | threadF2 | material | type | mount | connect | stem | diameter | capillary | IP | twtype | twstandard | DN | inches | PN | class | twmaterial | form | form1 | form2 | form3
да | да | газообразная | Па | °C | мм | G1/2 B | G1/2 | G1/2 | алюминий | биметаллический | снизу радиальное | резьбовое | жесткий | мм | 1 м | IP68 | нет | резьба | DN 25 | 1 inch | PN 6 | #150 | латунь | 1 | 1 | A | RF
нет | нет | жидкая | кПа | °F | см | M20x1,5 | M20x1,5 | G3/4 | сталь | манометрический | сзади аксиальное | гладкое без резьбы | капиллярный | дюйм | 2 м | IP66 | резьбовая составная | EN 1092-1 | DN 40 | 1 1/2 inch | PN 16 | #300 | нерж.сталь | 2 | 2 | B | SM
|  | твердая | Мпа | K | м | 1/2 NPT | 1/2 NPT | M24x1,5 | нерж.сталь | стеклянный | подстраиваемое | резьбовое поворотное | другое | другое | 3 м | IP65 | резьбовая цельноточенная | ASME/ANSI | DN 50 | 2 inch | PN 25 | #400 | другое | 3 | 3 | C | SF
|  | смешанная | бар | другое | дюйм | G1/4 B | G1/4 | другое | другое | другое | другое | накидная гайка |  |  | 4 м | IP64 | фланцевая составная | ГОСТ 12815-80 | DN 80 | 2 1/2 inch | PN 40 | #600 |  | 4 | 4 | D | LM
|  | другое | мбар |  | фут | G3/4 B | G3/4 |  |  |  |  | резьбовое подстраиваемое |  |  | 5 м | IP63 | фланцевая цельноточенная | ГОСТ 54432-2011 | DN 100 | другое | PN 63 | #900 |  | 5 | 5 | E | LF
|  |  | кг/см2 |  | другое | G3/8 B | G3/8 |  |  |  |  | другое |  |  | 6 м | IP54 | другое | DIN 2526/2527 | другое |  | PN 64 | #1500 |  | 6 | 6 | F | ST
|  |  | кгс/см2 |  |  | G1 B | G1 | [7 empty] | 7 м | IP44 |  | другое |  |  | PN 100 | #2500 |  | 7 | 7 | J | SG
|  |  | атм |  |  | M18x1,5 | M18x1,5 | [7 empty] | 8 м | IP42 |  |  |  |  | другое | другое |  | A | другое | K | LT
|  |  | ат |  |  | M24x1,5 | M24x1,5 | [7 empty] | 9 м | IP41 | [7 empty] | B |  | L | LG
|  |  | psi |  |  | M27x2,0 | M27x2,0 | [7 empty] | 10 м | IP33 | [7 empty] | C |  | M | RTJ
|  |  | другое |  |  | 3/4 NPT | 3/4 NPT | [7 empty] | 11 м | IP32 | [7 empty] | D |  | другое | другое
[6 empty] | 1 NPT | 1 NPT | [7 empty] | 12 м | другое | [7 empty] | E
[6 empty] | другое | другое | [7 empty] | 13 м | [8 empty] | F
[15 empty] | 14 м | [8 empty] | J
[15 empty] | 15 м | [8 empty] | K
[15 empty] | другое | [8 empty] | L
M
RF
SM
SF
LM
LF
ST
SG
LT
LG
RTJ
другое
http://sirexcel.ru/priemi-excel/kak-razdelit-tekst-v-excel-s-pomoshhyu-formuly/

## Лист1
ТЕРМОМЕТР
ПРОЕКТ
ЗАКАЗЧИК
ОБЪЕКТ
|  |  |  | 1 | № позиции |  | № опросного листа
|  |  |  | 2 | Место установки / Назначение
| ОБЩИЕ |  |  | 3 | № монтажно-технологической схемы
|  |  |  | 4 | № линии/аппарата
|  |  |  | 5 | Условный диаметр трубопровода
| ДАННЫЕ |  |  | 6 | Диам. труб / толщ. стенки |  |  | Материал |  |  |  | мм |  |  | мм
|  |  |  | 7 | Класс взрывопож.зоны / Кат. и группа взрыв.смеси
|  |  |  | 8 | Темпер. окр. среды |  |  | Мин. | Макс. |  |  |  | °C |  |  | °C
9
|  |  |  | 10 | Среда |  | Фаза
|  |  |  | 11 | Расч. давление |  | Раб. давление
| РАБОЧИЕ |  |  | 12 | Расч. температура |  | Раб. температура |  |  |  | °C |  | °C
|  |  |  | 13 | Макс. скорость |  | Плотность (рабочие усл) |  |  |  | м/с |  | кг/м3
| УСЛОВИЯ |  |  | 14 | Агрессивность |  | Вязкость (рабочие усл.) | [5 empty] | сП
|  |  |  | 15 | Условие на вакуум |  | Требование NACE
|  |  |  | 16 | Использ. для водород |  | Коррозийные примеси
17
|  |  |  | 17 | Тип измерительного элемента
|  |  |  | 18 | Диапазон измерения | [5 empty] | - |  | °C
|  |  |  | 19 | Размер круговой шкалы (диаметр) | [5 empty] | мм
|  |  |  | 20 | Цвет шкалы |  | Цвет отметок шкалы |  |  | белый |  |  |  | черный
|  |  |  | 21 | Материал корпуса |  | Степень защиты корп.
| ТЕРМОМЕТР |  |  | 22 | Тип штока |  | Материал штока
|  |  |  | 23 | Длина монт.части/капилляра |  |  | Диаметр штока |  |  | мм |  |  |  | мм
|  |  |  | 24 | Положение штока |  | Тип присоединения
|  |  |  | 25 | Поворотно-откидной корпус |  |  | Угол вращения
|  |  |  | 26 | Размер резьбы штока
|  |  |  | 27 | Погрешность | [5 empty] | %
|  |  |  | 28 | Гидрозаполнение
29
|  |  |  | 28 | Тип
|  |  |  | 29 | В соотв.со станд.чертежом |  |  |  |  | Станд.Изгот.
| ЗАЩИТНАЯ |  |  | 30 | Соедин. с прибором |  | Внутр.диаметр | [5 empty] | мм
|  |  |  | 31 | Технолог.соедин. |  | Ном.давление
| ГИЛЬЗА |  |  | 32 | Длина монтажной части | [5 empty] | мм
|  |  |  | 33 | Cтандартная длина |  |  |  |  | - | мм
|  |  |  | 34 | Материал
|  |  |  | 35 | Заглушка и цепь
|  |  |  | 36 | Изготовитель |  | Модель
|  |  |  | 37 | Изготовитель |  | Модель
| ЗАКУПКА |  |  | 38 | Модель термометра
|  |  |  | 39 | Модель защитной гильзы
Примечания:
* Заполняется Поставщиком
Взам.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл. | Настоящий документ/чертеж является интеллектуальной собственностью АО «ВИКА МЕРА», включая все запатентованные и патентоспособные детали и/или конфиденциальную информацию, а их использование обусловлено соглашением с пользователем, по которому он обязуется не воспроизводить, как целиком, так и частично, настоящий документ/чертеж или материал, который он описывает, а также не использовать настоящий документ для лю-бых целей, за исключением тех, на которые у него имеется специальное разрешение АО «ВИКА МЕРА» в письменном виде.
Лист
1
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | [5 empty] | АО "ВИКА МЕРА"