## Лист1
Опросный лист для выбора ультразвуковых расходомеров жидкости и газа с накладными датчиками
Ультразвуковые расходомеры FLEXIM. Система состоит из блока электроники с дисплеем, накладных датчиков, соединительного кабеля и системы для крепления датчиков на трубе. Блок электроники имеет ряд встраиваемых опций (входы/выходы) и возможность подключения толщиномера. Измерение скорости потока в трубе. Вычисление объемного, массового и теплового расхода. Диапазон измерения: 0,01…25м/с. Погрешность:+/- 0,5...1%(для жидкостей); +/- 1...3%(для газов).
Информация о заказчике*
Предприятие:
Контактное лицо:
Телефон:
Факс:
Е-mail:
Дата заполнения:
Условия проведения измерений
Технологический процесс* :
предполагаемый расход*
Наружный диаметр трубы*, мм:
Материал трубы*:
Толщина стенки трубы*, мм:
Давление в трубе*, атм:
Температура в трубе*, °С:
Температура поверхности трубы, °С:
Тип жидкости или газа с указанием характеристик *
Точное наименование среды:
Скорость звука в среде, м/с:
Кинематическая вязкость, мм²/с:
Плотность, г/см³:
Наличие примесей, их колличество и состав:
Параметры внутреннего покрытия трубы (только при его наличии)
Толщина внутреннего покрытия, мм:
Материал покрытия:
Параметры отложений на внутреней стенке трубы (только при их наличии)
Материал отложений:
Толщина отложений, мм:
Параметры для пересчета расхода при нормальных условиях **
Давление, атм:
Температура, °С:
Коэффициент сжимаемости газа:
Параметры вторичного преобразователя
Исполнение вторичного преобразователя*
Стационарное (внешнее питание): | Переносное (встроенная АБ и питание от 220В):
220 В перемен или 24 В пост | Автомобильный адаптер для зарядки АБ:
Взрывозащищенное (1ExedIICT6):
Искробезопасное (ExnAIIT6...T4):
Обычное:
Кол-во каналов измерения * (для каждого канала заполняйте отдельный опросный лист, переносной вариант всегда 2-х кан):
Один Два
Встроенные выходы:
ток 0/4…20мА активный ; напряжение 0…1В или 0…10В ; частота 0…5кГц
ток 0/4…20мА пассивный |  | цифровые |  | RS485
открытый коллектор 24В/4мА |  |  |  | ModBas
Встроенные входы: |  |  |  | HART
Температура (ПТ100) для измер к-ва тепла | Ток | Напряжение
Подключение толщиномера (только для переносного исполнения): |  |  | Да | Нет
Параметры накладных датчиков
Исполнение*
Взрывозащищенное (1ExqIICT6): | Искробезопасное (ExnAIIT6…T4):
Обычное: | Исполнение по IP |  | IP68
Расстояние до вторичного преобразователя (длина кабеля)*, м:
Дополнительно опишите состояние трубы:
Дополнительные пожелания
Внимание! Для каждой точки проведения измерений заполняйте отдельный опросный лист.
* - требует обязательного заполнения
** - заполняется только при измерении расхода газа